## Create default T->R tabell
| Temp | Ohm | ⚠️ Viktigt
| 10 | 100 | OBS! Du måste ange alla 21 värden.
| 11 | 200 | För att systemet ska fungera korrekt krävs att samtliga 21 fält fylls i.
| 12 | 300 | Om något värde saknas kommer registreringen eller uppdateringen att avbrytas.
| 13 | 400
| 14 | 500
| 15 | 600
| 16 | 700 | ⚠️ Important
| 17 | 800 | NOTE! You must provide all 21 values.
| 18 | 900 | For the system to function correctly, all 21 fields must be completed.
| 19 | 1000 | If any value is missing, the registration or update process will be rejected.
| 20 | 1100
| 21 | 1200
| 22 | 1300
| 23 | 1400
| 24 | 1500
| 25 | 1600
| 26 | 1700
| 27 | 1800
| 28 | 1900
| 29 | 2000
| 30 | 2100
Devicename |  | ohmonwifi
Ohmonwifi | Använd url | http://ohmonwifi.local/setdefault/?10=100&11=200&12=300&13=400&14=500&15=600&16=700&17=800&18=900&19=1000&20=1100&21=1200&22=1300&23=1400&24=1500&25=1600&26=1700&27=1800&28=1900&29=2000&30=2100
http://ohmonwifi.local/setdefault/?10=100&11=200&12=300&13=400&14=500&15=600&16=700&17=800&18=900&19=1000&20=1100&21=1200&22=1300&23=1400&24=1500&25=1600&26=1700&27=1800&28=1900&29=2000&30=2100
Ohmonwifiplus | Klistra in i /setup | 10=100&11=200&12=300&13=400&14=500&15=600&16=700&17=800&18=900&19=1000&20=1100&21=1200&22=1300&23=1400&24=1500&25=1600&26=1700&27=1800&28=1900&29=2000&30=2100
10=100&11=200&12=300&13=400&14=500&15=600&16=700&17=800&18=900&19=1000&20=1100&21=1200&22=1300&23=1400&24=1500&25=1600&26=1700&27=1800&28=1900&29=2000&30=2100
⚠️ Viktigt
OBS! Du måste ange alla 21 värden.
För att systemet ska fungera korrekt krävs att samtliga 21 fält fylls i.
Om något värde saknas kommer registreringen eller uppdateringen att avbrytas.
Kontrollera därför noggrant att:
Alla 21 parametrar är angivna
Inga fält är tomma
Värdena är korrekt formaterade
Ofullständig inmatning kan leda till fel eller att data inte sparas korrekt.